## Лист1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: http://pelastus.nt-rt.ru ¦¦ Эл.почта: psy@nt-rt.ru
№ | Наименнование | Внешний вид | Описание | Размеры | Время аварийной работы | Базовая стоимость (шт.) | Количетсво в заводской упаковке
1 | Светильник аварийный потолочный PL CL 1.0 |  | Аварийный светильник потолочный, светодиодный. Металлическая основа и пластиковый купол. Батарея:Ni-Cd, 1.2В 0.8А/ч. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Поддерживает режим постоянной работы (лампа КЛЛ до 15Вт; лампа светодиодная до 20Вт). Вес в сборе: 0.67 кг. | 325*105 мм | 90 минут | 1556 | 5 шт.
2 | Светильник аварийный точечный PL CL 1.1 |  | Аварийный светильник потолочный, светодиодный. Поддерживает непостоянный режим работы. Батарея:Ni-MH, 3.6В 1.2 А/ч. Мощность 3Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Степень защиты светильника IP 20. Степень защиты блока питания IP 65. Вес в сборе: 0.45 кг. | 140*20 мм (светильник с большим диском) 85*20 мм (светильник с малым диском) 210*38*32 мм (блок питания) | 180 минут | 2824 | 20 шт.
3 | Светильник аварийный точечный PL CL 1.2* |  | Аварийный светильник потолочный, светодиодный. Поддерживает постоянный/непостоянный режим работы. Батарея: Ni-MH, 3.6В 2.2А/ч. Мощность 3Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Степень защиты от пыли и влаги IP 40. Вес в сборе: 0.21 кг | 37*10 мм (светильник) 200*20*21 мм (блок питания) 146*14,5 мм (аккумулятор) | 180 минут | 2616 | 50 шт.
4 | Светильник аварийный светодиодный PL EML 1.0 |  | Аварийный светильник светодиодный. Поддерживает непостоянный режим работы. Батарея:Ni-Cd 3.6В 1.8А/ч. Мощность 5Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 180-240В. Степень защиты светильника IP42. Вес в сборе 0.45 кг. Имеется возможность укомплектовать данный светильник пиктограммами на выбор под заказ. | 238*80*40 мм | 180 минут | 1874 | 20 шт.
5 | Светильник аварийный светодиодный PL EML 2.0 |  | Аварийный светильник светодиодный, универсальный. Поддерживает постоянный/непостоянный режим работы. Батарея: Ni-Cd 3.6В 0.9А/ч. Мощность 5.4Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Степень защиты светильника IP65. Вес в сборе 0.75 кг. Имеется возможность укомплектовать данный светильник пиктограммами на выбор под заказ. | 345*106*76 мм | 180 минут | 3642 | 12 шт.
6 | Светильник аварийный светодиодный PL EML 3.0* |  | Аварийный светильник светодиодный, универсальный. Поддерживает постоянный/непостоянный режим работы. Батарея:Ni-Cd 6В 1.8 А/ч. Мощность 6Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Степень защиты светильника IP65. Вес в сборе 1.25 кг. Имеется возможность укомплектовать данный светильник пиктограммами на выбор под заказ. | 200*200*85 мм | 180 минут | 3800 | 10 шт.
7 | Указатель выхода PL EM 3.0 |  | Указатель эвакуационный двухсторонний, светодиодный. Поддерживает постоянный/непостоянный режим работы. Батарея:Ni-Cd, 3.6В 1.5А/ч. Мощность 3Вт. Номинальное рабочее напряжение указателя 220-240В. Степень защиты указателя IP65. Вес 1.15кг. Имеется возможность укомплектовать данный светильник пиктограммами на выбор под заказ. | 350*175*105 мм | 180 минут | 3642 | 10 шт.
8 | Указатель выхода PL EM 1.0 |  | Указатель эвакуационный двухсторонний светодиодный , стекло, белый свет светодиодов. Батарея:Ni-Cd, 3.6В 0.8А/ч. Мощность 3Вт. Номинальное рабочее напряжение указателя 220-240В. Степень защиты указателя IP40. Вес в сборе: 0.75 кг | 345*180*28 мм | 180 минут | 2050 | 20 шт.
9 | Светильник аварийный встроенный в пол PL BL 1.0 |  | Авариный светильник светодиодный, напольный. Батарея:Ni-Cd, 1.2В 0.8А/ч. Мощность 1Вт. Номинальное рабочее напряжение светильника 220-240В. Бронированное стекло. Вес в сборе: 1.5 кг. | 210*35 мм | 90 минут | 3789 | 20 шт.
10 | Прожектор автономный Следопыт 1.0 |  | Светодиодный переносной прожектор со встроенным аккумулятором. Батарея: Li-ion, 7.2В 2.2А/ч, 12В/220В. Время аварийной работы Вес в сборе: 1.3кг. Мощность: 10Вт, IP 65, АС адаптер. Угол рассеивания 120 градусов. | 140*190*245 мм | 270 минут | 2892 | 12 шт.
11 | Прожектор автономный Следопыт 1.1 |  | Номинальное рабочее напряжение 220В. Номинальная рабочая частота 50-56Гц. Источник света- сверхяркий светодиод. Мощность 10Вт. Время аварийной работы 3 часа. Время зарядки 5 часов. Тип батареи Li (сменная). Степень защиты IP 44. Вес 1.3кг. | 140*190*245 мм | 180 минут | 4300 | 12 шт.
12 | Аккумулятор для прожектора автономного Следопыт 1.1 |  | Съемный аккумулятор для прожектора Следопыт 1.1. Номинальное напряжение 220В , частота 50-60Гц, Li, время зарядки 5 часов | 93*67*68 мм | 180 минут | 1700 | 20 шт.
БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
13 | Блок аварийного питания БАП 1.0 |  | Блок аварийного питания для люминисцентных ламп Т8 8-58 Вт. Батарея:Ni-Cd 6В 2.5 А/ч. Номинальное рабочее напряжение БАПа 220-240В. Общий вес в сборе: 0.59 кг. | 163*37*25 мм (БАП) 285*25 мм (акк.) | 90 минут при 36 w | 2123 | 20 шт.
14 | Блок аварийного питания БАП 1.2 |  | Блок аварийного питания c собственным источником света для всех типов светильников. Батарея: Ni-MH 3.6В 1.2 А/ч. Номинальное рабочее напряжение БАПа 220-240В. Общий вес в сборе: 0.26 кг. Светодиодная линейка GL - 18SMD2835 12В | 170*40*30 мм | 180 минут | 3686 | 50 шт.
15 | Блок аварийного питания БАП 1.3 |  | БАП 1.3 - это блок аварийного питания с внешним аккумулятором. Батарея Ni-Cd 6В 2500мА/ч. Номинальное рабочее напряжение БАПа 220-240В. Подходит ко всем светодиодным светильникам до 50Вт и рабочим током драйвера до 450мА. Общий вес в сборе: 0.59 кг. | 178*38*29мм (БАП) 272*25мм (акк.) | 180 минут | 2948 | 20 шт.
16 | Блок аварийного питания БАП 1.4 |  | БАП 1.4 для светодиодных светильников до 200 Вт. Батарея:Ni-Cd 7.2В 2000мА/ч. Номинальное рабочее напряжение БАПа 220-240В. Общий вес в сборе: 0.55кг | 180 x 38 х 30 мм (БАП) 315 х 25 мм (акк.) | 90 минут | 3570 | 20 шт.
*НОВИНКИ
**Кликните на фото изделия для перехода на сайт производителя
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Казахстан (772) 734-952-31
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Таджикистан (992) 427-82-92-69
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996) 312-96-26-47